Box Panorama 45-59

Vegghengt

Effekt (Min-maks)………….……………..…………….1,2 – 4,5 KW

Std. brenner……... ……………….……………..……….…Magnifire

Vekt ………………….…………..…………………………?/? kg

Energimerking ………………...….…….……………....……..……B

Avgass størrelse ……………..…………………………ø150/100  mm

Modell …………………...…………….…..........…Box Panorama 45-59

Med sokkel